e

## D O C U M E N T O	D E	L I C I TA C I Ó N

Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2021

#### “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL”

###### Fuente de Financiamiento:

Fondos Propios del IHSS

Febrero 2021

INDICE SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO-01 CONTRATANTE…………………………………………………………………………….	2

IO-02 TIPO DE CONTRATO………………………………………………………………………	2

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION……………………………………………………………	2

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS………………………………………………………………..	2

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS………………………………………………………….	2

IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS…………………………………………………………….	2

IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA……………………………………….	3

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION………………………………………………………………	3

IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR……………………………………………………...….	3

IO-10 ACLARACIONES……………………………………………………………………………	6

IO-11 EVALUACION DE OFERTAS………………………………………………………………	6

IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES……………………………………………..	10

IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO………………………………………………………..	11

IO-14 FIRMA DE CONTRATO……………………………………………………………………	11

SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION

CC-01   ADMINISTRADOR DEL CONTRATO…………………………………………………….	13

CC-02   PLAZO CONTRACTUAL…………………………………………………………………...	13

CC-03  CESACIÓN DEL CONTRATO………………………………………………………………	13

CC-04  LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO……………………………………………….	13

CC-05  PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO…………………………..	13

CC-06  PROCEDIMIENTO DE RECEPCION……………………………………………………..	13

CC-07   GARANTÍAS…………………………………………………………………………………	14

CC-08  FORMA DE PAGO…………………………………………………………………………...	14

CC-09   MULTAS.……………………………………………………………………………………..	14

SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ET-01 NORMATIVA APLICABLE………………………………………………………………….. 15 ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS……………………………………………………………. 15 ET-03   ACCESORIOS…………………………………………………………………………………..    35

ET-04   SERIES…………………………………………………………………………………………..   35

ET-05    CATÁLOGOS…………………………………………………………………………………      35

ET-06  OTROS……………………………………………………………………………………………  35

###### SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES IO-01 CONTRATANTE

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), promueve la Licitación Pública Nacional No LPN-005-2021 que tiene por objeto la adquisición de insumos para Nefrología para el IHSS.

###### IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato para la adquisición de insumos para nefrología para el IHSS y el o los licitantes ganadores, la adjudicación será por partida, parcial o total y a conveniencia de los intereses del Instituto

###### IO-03 OBJETO DE CONTRATACION

Adquisición de insumos para nefrología para el IHSS para un consumo de tres años.

###### IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS

Deberán presentarse en español.

###### IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentarán en: Lobby, del Edificio Administrativo. Barrió Abajo, Tegucigalpa Ubicado en: primer piso del mismo Edificio.

El día de presentación de ofertas será hasta el día XXXXXXXXXXX.

La hora límite de presentación de ofertas será hasta las: 10:00 am, hora oficial

Además de la oferta original, el número de copias es: 1 copia debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”.

###### IO-06  VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendarios contados a partir de la fecha de presentación.

###### IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor del dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la Deuda Pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

La Garantía deberá tener una vigencia de ciento veinte (120) días calendarios.

###### IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION

La adjudicación del contrato al licitante ganador, se dará dentro de los noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas.

###### IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

  - INFORMACIÓN LEGAL

    - Copia legible y autenticada del Instrumento Público de Constitución de la Sociedad Mercantil y sus reformas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Inmueble y Mercantil, respectivo.

    - Fotocopia autenticada del Poder de Representación de la Sociedad Mercantil.

    - Fotocopia legible de la tarjeta de identidad del Representante Legal del oferente.

    - Fotocopia legible del RTN de la Sociedad Mercantil y su Representante Legal.

    - La Carta de Oferta firmada por el representante legal de la empresa.

    - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el dos por ciento (2%) del monto de la oferta.

    - La Lista de precios, firmada por el representante legal de la empresa.

    - Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16.

    - Certificado de calidad internacional (FDA) que garantice que los productos cuentan con la calidad internacional para el tratamiento de pacientes que requieren Diálisis Peritoneal.

    - Fotocopia Autenticada de la Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico donde se acredite que cuenta con la Representación del Fabricante de los insumos ofertados.

    - Autorización del Fabricante.

    - Registro Sanitario extendido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  y/o ARSA, vigente a la fecha de recepción y apertura de ofertas para cada ítem incluido en el Kit de los Insumos de Diálisis Peritoneal Crónica Ambulatoria solicitados, o constancia de estar en trámite, renovación.

###### En caso de presentar fotocopias estás deberán estar debidamente autenticadas

  - Información Financiera

a)	Constancia de Institución Bancaria acreditada en el país en donde conste que los saldos promedio de depósitos (de los últimos 6 meses) o línea de crédito a favor del ofertante no es menor al 10 % del monto de su oferta y/o línea de crédito a favor del ofertante por parte de Proveedores o fabricantes no es menor al 20% del monto de su oferta.

  - Información Técnica

###### 1.- Declaración Jurada en donde indique:

- Que los insumos a proveer están apegados a las normas y protocolos higiénico- sanitarios para el servicio de nefrología según lo establecido en los estándares internacionales.

- Que garantice tener la disponibilidad del 100% de los insumos para la entrega en los Hospitales, con el fin de garantizar el cumplimiento de las entregas pactadas mensualmente. Los insumos deben contar con una vigencia en vencimiento no menor de dos (2) años.

- Que garantice contar un stock de insumos mayor al 10% adicional a las cantidades estimadas mensuales, esto con el fin de evitar desabastecimientos en caso de presentarse una mayor demanda de los mismos.

2.- El oferente

Deberá  proporcionar  evidencia  documentada  de  dos  constancias,  contratos	u  órdenes  de compra de los últimos tres años de empresas a quienes les ha suministrado insumos similares.

  - Información Económica

a.	Carta oferta firmada y sellada por el Representante Legal de la empresa en cada una de las páginas.

b. Listado de precios con la descripción de los insumos a proveer, sin incluir 15% de impuesto sobre ventas, debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa.

###### IO-10 ACLARACIONES

Todo aquel que tenga de manera oficial de parte del IHSS los documentos de licitación que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la Dirección del Comprador que se suministra. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos 15 días calendarios antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador, ya sea por invitación o solicitud para participar.

Para consultas o información dirigirse a:

Dirección: Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, 6 piso Edificio Administrativo. Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.

País:Honduras,C.A

Teléfono: 2222-6922

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento establecido para el mismo.

Toda enmienda emitida formará parte íntegra de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación directamente del Comprador por  solicitud de participación y compra de base.

Las enmiendas y documentos de licitación se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

###### IO-11 EVALUACION DE OFERTAS.

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases acumulativas:

  - FASE I, Verificación Legal

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

| ASPECTO VERIFICABLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| Copia legible y autenticada del Instrumento Público de Constitución de la Sociedad Mercantil y sus reformas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Inmueble y Mercantil, respectivo |  |  |
| Fotocopia autenticada del Poder de Representación de la Sociedad Mercantil |  |  |
| Fotocopia legible de la tarjeta de identidad del Representante Legal del oferente |  |  |
| Fotocopia legible del RTN de la Sociedad Mercantil y su Representante Legal |  |  |
| La Carta de Oferta firmada por el representante legal de la empresa |  |  |
| La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, del dos por ciento (2%) del monto de la oferta. |  |  |
| La Lista de precios, firmada por el representante legal de la empresa |  |  |
| Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16. |  |  |
| Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE.1 |  |  |
| Fotocopia Autenticada de la Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico donde se acredite cuenta con la representación del fabricante de los insumos ofertados. |  |  |
| Autorización del fabricante |  |  |

    - 1 En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, o haya participado en el último año en procesos de licitación en el IHSS; no deberá presentar copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas y notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiación del oferente y copia autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado a la ONCAE.

  - FASE II, Evaluación Financiera

| ASPECTO VERIFICABLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| Constancia de institución bancaria acreditada en el país en donde conste que los saldos promedio de depósitos (de los últimos 6 meses) o línea de crédito a favor del ofertante no es menor al 10 % del monto de su oferta y/o línea de crédito a favor del ofertante por parte de proveedores o fabricantes no es menor al 20% del monto de su oferta. |  |  |

  - FASE III, Evaluación Técnica

11.3.1 Sub Fase III.A Evaluación Técnica en Documentos:

| ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| Declaración Jurada en donde indique: Que los insumos a proveer están apegados a las normas y protocolos higiénico-sanitarios para el servicio de nefrología según lo establecido en los estándares internacionales. Que garantice tener la disponibilidad del 100% de los insumos para la entrega en los Hospitales, con el fin de garantizar el cumplimiento de las entregas pactadas mensualmente. Los insumos deben contar con una vigencia en vencimiento no menor de dos (2) años. Que garantice contar un stock de insumos mayor al 10% adicional a las cantidades estimadas mensuales, esto con el fin de evitar desabastecimientos en caso de presentarse una mayor demanda de los mismos. |  |  |
| Certificado de calidad internacional (FDA) que garantice que los productos Cuentan con la calidad internacional y que se articule a los bienes que ya cuenta el IHSS para el tratamiento de pacientes que requieren diálisis peritoneal Continua Ambulatoria. |  |  |
| Registro Sanitario extendido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y/o ARSA (vigente a la fecha de recepción y apertura de ofertas para cada ítem incluido en el Kit de los insumos de Diálisis Peritoneal Crónica Ambulatoria, o constancia de estar en trámite de renovación. |  |  |
| El oferente deberá proporcionar evidencia documentada de dos Constancias, contratos u órdenes de compra de los últimos tres años de empresas a quienes les ha suministrado insumos similares. |  |  |

11.3.2 Sub Fase III.B Evaluación Técnica Física: NO APLICA

Deben presentar Muestra de los productos ofertados insertar detalle y tamaño mínimo de muestra requerida], [insertar número de unidades que serán sometidas a ensayos] unidades serán sometidos cada uno de ellos a la siguiente batería secuencial de ensayos físicos:

Ensayo 1: [insertar detalle de ensayo a realizar] Ensayo 2: [insertar detalle de ensayo a realizar] Ensayo 3: [insertar detalle de ensayo a realizar] Ensayo 4: [insertar detalle de ensayo a realizar] Ensayo 5: [insertar detalle de ensayo arealizar]

Para superar esta fase, al menos [insertar número de unidades] de las [insertar número de unidades] unidades ensayadas no deberán presentar fallas y cumplir con la totalidad de la batería secuencial de ensayos físicos.

Los ensayos serán efectuados en presencia del comité de evaluación de las ofertas, bajo la veeduría técnica de [insertar nombre de entidad normativa] y observación de la [insertar nombre de entidad técnica].

Solamente las ofertas que superen estas Sub Fases pasarán a la siguiente Fase, las ofertas que no la superen serán descalificadas.

  - FASE IV, Evaluación Económica

Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y se harán las correcciones correspondientes.

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja evaluada a la más alta evaluada.

###### IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos técnicos. Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos económicos de la siguiente forma:

    - Diferencias entre las cantidades establecidas por el IHSS y las ofertadas, prevalecerán las cantidades establecidas por el IHSS.

- Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecerá el precio unitario.

El IHSS realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y las correcciones las notificará al ofertante, quien deberá aceptarlas en el término de 24 horas, a partir de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada.

###### El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables. IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO

El contrato se adjudicará por partida al ofertante que haya presentado precio más bajo y cumplido sustancialmente con la presentación de la documentación legal, financiera e idoneidad técnica solicitada y cumplido con especificaciones y condiciones técnicas solicitadas en estas bases.

###### IO-14 FIRMA DE CONTRATO

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de 5 días calendario, desde que la adjudicación quede en firme, pudiendo el Comprador previo a su adjudicación aumentar o disminuir las cantidades adjudicadas hasta en un 10%.

El oferente que resultare adjudicado deberá presentar de carácter obligatorio, previo a la firma del contrato, los siguientes documentos en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de su Notificación; lo anterior en cumplimiento a los artículos: 36 de la Ley de Contratación del Estado y 30 de su Reglamento:

- Constancia de Solvencia Electrónica, extendida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

- Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado por la Administración extendida por la Procuraduría General de la República (PGR).

- Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones, este extremo podra verificarse por el Instituto en caso de no contar con la constancia referida en el marco de la Ley de Simplificación Administrativa.

- Certificación de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas de ONCAE.

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos adquiridos en la adjudicación y se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya presentado la segunda oferta más baja evaluada y así sucesivamente.

###### SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El IHSS nombrará un Administrador del Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- Verificar la emisión de la Orden de Compra y firma de contrato.

- Dar seguimiento a la entrega de los bienes;

- Verificar que se emitan las actas de recepción.

- Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.

###### CC-02 PLAZO CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde la suscripción hasta  90 días posteriores la entrega final de los insumos solicitados; el contrato será por tres (03) años.

###### CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el incumplimiento del suministro.

###### CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

La entrega se hará en el Almacén del Hospital de Especialidades del IHSS, ubicado en Barrio La Granja y en Almacén Regional del Hospital Regional del Norte, ubicado en colonia Tara, San Pedro Sula, según distribución dada en el listado de insumos y plan de entrega.

###### CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

La entrega de los insumos de Diálisis Peritoneal deberá realizarse así:

Una vez Notificada la Adjudicación y firma del contrato, el Proveedor debe hacer la primera entrega lo que corresponde a un mes de productos, según cuadro detalle de cantidades solicitadas. Las entregas serán mensuales conforme a solicitud de cada área de hemodiálisis de los Hospitales, las cantidades son estimadas.

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION

Una vez notificado el IHSS de parte del contratista, que los bienes están listos para su entrega, se le indicará el día en que puedan ser entregados en el lugar indicado en numeral CC-04 de estas bases, para que una vez entregados los insumos se pueda verificar el cumplimiento en cuanto a cantidades solicitadas, extender comprobante de entrega, y especificaciones técnicas solicitadas para todos los ítem.

###### CC-07 GARANTÍAS

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

###### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

  - Plazo de presentación: 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

  - Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser del quince por ciento (15%) de monto contractual por  el año.

  - Vigencia: La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de los insumos de diálisis peritoneal por cada año

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar de conformidad a ley.

###### GARANTIA DE CALIDAD

  - Plazo de presentación: cinco días hábiles después de la recepción del suministro.

  - Valor: La garantía de Calidad del contrato deberá ser por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual una vez realizada la entrega de los suministros y realizada la liquidación del contrato

- Vigencia: el plazo de la vigencia de la garantía de calidad será de un año contado a partir de la recepción de los insumos.

###### CC-08 FORMA DE PAGO

El IHSS realizara el pago contra comprobante de entrega y/o recepción que contempla la entrega de los insumos y factura

###### CC-09 MULTAS

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, se le impondrá una multa del (0.36%) por cada día de atraso en el incumplimiento de la entrega de los insumos en base a lo solicitado, porcentaje que puede variar, según lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2021.

###### SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS ET-01 NORMATIVA (NO APLICA)

ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS

#### CONDICIONES E IDONEIDAD TECNICA

| ITEM | DESCRIPCION | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentar Protocolo de selección de colocación de catéteres en nefrología | Obligatorio |  |
| 2 | Capacitación de técnicas de selección y colocación de catéteres para pacientes de nefrología. | Obligatorio |  |
| 3 | Contar con certificados de calidad internacionales | Obligatorio |  |
| 4 | Registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite | Obligatorio |  |
| 5 | Tiempo de entrega | Inmediato o hasta 10 días calendario una vez notificada la adjudicación. |  |
| 6 | Empaque primario | Etiquetado con las descripciones del Producto y/o de elaboración. |  |
| 7 | Autorización de fabricante | Obligatorio |  |
| 8 | Declaración jurada de calidad | Obligatorio |  |
| 9 | Programación de entregas | Mensuales conforme a cantidades Solicitadas. |  |
| 10 | Distribución | Almacén del Hospital de Especialidades y Almacén del Hospital Regional del Norte |  |
| 11 | Fecha de vencimiento | No menor a dos (2) años |  |

| Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR x 31 cm |
| --- |
| PARTIDA | 1 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR |  |
| 2 | Terminación en línea recta de doble cuffs |  |
| 3 | Longitud de 31 cm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Bisturí #11 |  |
| 6 | Dilatador con vaina |  |
| 7 | Guía metálica |  |
| 8 | Clamp y tapón del catéter |  |
| 9 | Dilatador |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Estilete metálico para colocación y tunelizador |  |
| 12 | Campo estéril fenestrado |  |
| 13 | 6 Compresas de gasas |  |
| 14 | Tegaderm |  |
| 15 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR x 32 cm |
| --- |
| PARTIDA | 2 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Kit de Catèter Tenckhoff cola de cochino de 15 FR |  |
| 2 | Terminación en espiral de doble cuffs |  |
| 3 | Longitud de 32 cm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Bisturí #11 |  |
| 6 | Dilatador con vaina |  |
| 7 | Guía metálica |  |
| 8 | Clamp y tapón del catéter |  |
| 9 | Dilatador |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Estilete metálico para colocación y tunelizador |  |
| 12 | Campo estéril fenestrado |  |
| 13 | 6 Compresas de gasas |  |
| 14 | Tegaderm |  |
| 15 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR x 42 cm |
| --- |
| PARTIDA | 3 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Kit de Catèter Tenckhoff cola de cochino de 15 FR |  |
| 2 | Terminación en espiral de doble cuffs |  |
| 3 | Longitud de 42 cm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Bisturí #11 |  |
| 6 | Dilatador con vaina |  |
| 7 | Guía metálica |  |
| 8 | Clamp y tapón del catéter |  |
| 9 | Dilatador |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Estilete metálico para colocación y tunelizador |  |
| 12 | Campo estéril fenestrado |  |
| 13 | 6 Compresas de gasas |  |
| 14 | Tegaderm |  |
| 15 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en tramite. |  |

| Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR x 52 cm |
| --- |
| PARTIDA | 4 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Kit de Catéter Tenckhoff cola de cochino de 15 FR |  |
| 2 | Terminación en espiral de doble cuffs |  |
| 3 | Longitud de 52 cm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Bisturí #11 |  |
| 6 | Dilatador con vaina |  |
| 7 | Guía metálica |  |
| 8 | Clamp y tapón del catéter |  |
| 9 | Dilatador |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Estilete metálico para colocación y tunelizador |  |
| 12 | Campo estéril fenestrado |  |
| 13 | 6 Compresas de gasas |  |
| 14 | Tegaderm |  |
| 15 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 62- 65 cm |
| --- |
| PARTIDA | 5 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Kit de Catéter Tenckhoff cola de cochino de 15 FR |  |
| 2 | Terminación en espiral de doble cuffs |  |
| 3 | Longitud de 62 a 65 cm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Bisturí #11 |  |
| 6 | Dilatador con vaina |  |
| 7 | Guía metálica |  |
| 8 | Clamp y tapón del catéter |  |
| 9 | Dilatador |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Estilete metálico para colocación y tunelizador |  |
| 12 | Campo estéril fenestrado |  |
| 13 | 6 Compresas de gasas |  |
| 14 | Tegaderm |  |
| 15 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 FR x 28 cm |
| --- |
| PARTIDA | 6 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Permacath de 14.5 a 15 FR |  |
| 2 | Longitud de 28 cm |  |
| 3 | Dilatador unico o doble |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Bisturí #11 |  |
| 6 | Dilatador con vaina |  |
| 7 | Tunelizador |  |
| 8 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 9 | Campo estéril fenestrado |  |
| 10 | Tegaderm |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catèter Permacath de 14.5-15 fr x 36- 38 cm |
| --- |
| PARTIDA | 7 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Permacath de 14.5 a 15 FR |  |
| 2 | Longitud de 36 a 38 cm |  |
| 3 | Dilatador único o doble |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Bisturí #11 |  |
| 6 | Dilatador con vaina |  |
| 7 | Tunelizador |  |
| 8 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 9 | Campo estéril fenestrado |  |
| 10 | Tegaderm |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 fr x 40-45 cm |
| --- |
| PARTIDA | 8 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Permacath de 14.5 a 15 FR |  |
| 2 | Longitud de 40 a 45 cm |  |
| 3 | Dilatador único o doble |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Bisturí #11 |  |
| 6 | Dilatador con vaina |  |
| 7 | Tunelizador |  |
| 8 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 9 | Campo estéril fenestrado |  |
| 10 | Tegaderm |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catèter Mahurka 8 FR x 12 cm |
| --- |
| PARTIDA | 9 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Mahurka Curvo de 8 FR |  |
| 2 | Longitud de 12 cm |  |
| 3 | Tegaderm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Guía metálica |  |
| 6 | Dilatador único o doble |  |
| 7 | Campo estéril fenestrado |  |
| 8 | Un par de tapones para ambos lúmenes |  |
| 9 | Bisturí #11 |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catèter Mahurka 8 FR x 13-15 cm |
| --- |
| PARTIDA | 10 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Mahurka Curvo de 8 FR |  |
| 2 | Longitud de 13 a 15 cm |  |
| 3 | Tegaderm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Guía metálica |  |
| 6 | Dilatador único o doble |  |
| 7 | Campo estéril fenestrado |  |
| 8 | Un par de tapones para ambos lúmenes |  |
| 9 | Bisturí #11 |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catèter Mahurka 9 FR x 15 cm |
| --- |
| PARTIDA | 11 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Mahurka Curvo de 9 FR |  |
| 2 | Longitud de 15 cm |  |
| 3 | Tegaderm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Guía metálica |  |
| 6 | Dilatador único o doble |  |
| 7 | Campo estéril fenestrado |  |
| 8 | Un par de tapones para ambos lúmenes |  |
| 9 | Bisturí #11 |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catèter Mahurka 10 FR x 15 cm |
| --- |
| PARTIDA | 12 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Mahurka Curvo de 10 FR |  |
| 2 | Longitud de 15 cm |  |
| 3 | Tegaderm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Guía metálica |  |
| 6 | Dilatador único o doble |  |
| 7 | Campo estéril fenestrado |  |
| 8 | Un par de tapones para ambos lúmenes |  |
| 9 | Bisturí #11 |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catéter Mahurka 11.5-12 FR x 15 cm |
| --- |
| PARTIDA | 13 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Mahurka Curvo de 11.5 a 12 FR |  |
| 2 | Longitud de 15 cm |  |
| 3 | Tegaderm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Guía metálica |  |
| 6 | Dilatador único o doble |  |
| 7 | Campo estéril fenestrado |  |
| 8 | Un par de tapones para ambos lúmenes |  |
| 9 | Bisturí #11 |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catéter Mahurka 11.5-12 FR x 16 cm |
| --- |
| PARTIDA | 14 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |
| 1 | Catéter Mahurka Curvo de 11.5 a 12 FR |  |
| 2 | Longitud de 16 cm |  |
| 3 | Tegaderm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Guía metálica |  |
| 6 | Dilatador único o doble |  |
| 7 | Campo estéril fenestrado |  |
| 8 | Un par de tapones para ambos lúmenes |  |
| 9 | Bisturí #11 |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

| Kit de Catèter Mahurka 11.5-12 FR x 20 cm |
| --- |
| PARTIDA | 15 |
| EMPRESA |  |
| FABRICANTE |  |
| MARCA |  |
| ITEN | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS |
| Componentes del Kit |  |
| 1 | Catéter Mahurka Curvo de 11.5 a 12 FR |  |
| 2 | Longitud de 20 cm |  |
| 3 | Tegaderm |  |
| 4 | Trocar para localizar vena central + jeringuilla de 10 cc |  |
| 5 | Guía metálica |  |
| 6 | Dilatador único o doble |  |
| 7 | Campo estéril fenestrado |  |
| 8 | Un par de tapones para ambos lúmenes |  |
| 9 | Bisturí #11 |  |
| 10 | Hilo de sutura seda 2.0 |  |
| 11 | Contar con certificado FDA y registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud / ARSA de la República de Honduras o constancia de estar en trámite. |  |

PRESENTACION DE MUESTRAS

Los oferentes deberán presentar una (1) muestra de los insumos que haya ofrecido con las cuales respalden técnicamente su oferta, sin costo para el IHSS, utilizando para ello el formato diseñado según “Cuadro de Presentación de Muestras” que permitirá un estricto control sobre las mismas, debiendo hacerlo con la presentación de oferta.

Las muestras servirán para practicar el análisis técnico del producto, por lo tanto, al existir discrepancia en la información de ésta y la que aparezca en el cuadro de especificaciones técnicas, se podrá considerar que la oferta es ambigua y no será analizada la muestra de la partida que corresponda, y por lo tanto dicha partida no será considerada.

Las muestras deben colocarse en bolsas transparentes, cerradas y rotuladas, con el número de la partida, con el código del producto del fabricante y el nombre del oferente; las muestras no deberán presentarse vencidas.

Las muestras que corresponden a las partidas que se adjudiquen quedarán en poder de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social con el objeto de

que sean verificadas en lo referente al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas solicitadas en este documento y estas no serán devueltas.

ET-03 ACCESORIOS SI APLICA

Detalle de los accesorios que contienen los kit deben acompañar necesariamente al suministro principal (ver especificaciones)

###### ET-04 SERIES (no aplica) ET-05 CATÁLOGOS

Se solicita presentar el brochare técnico del suministro ofertado, debe ser el catálogo oficial del fabricante, en casos que aplique.

###### ET-06 OTROS

Formulario de Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [nombre completo y dirección del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

  - Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];

  - Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios ];

- El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];

- Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento].

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos];

- Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub cláusula

20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Sub cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las CGC;

- La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]

- No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;

- Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;

- Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

| Nombre del Receptor | Dirección | Concepto | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)

- Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día	del mes	del año	[indicar la fecha de la firma]

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo	,  mayor  de edad,	de estado civil	, de nacionalidad		, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.	Actuando en mi condición de representante legal de	(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran)                                                                               , por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

- Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

- DEROGADO;

- Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

- Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

- Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

- Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

- Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

- Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de	,

Departamento	de		,	a	los

de	.

Días	de	mes	de

Firma:

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

### Formularios de Listas de Precios

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas:

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 31 cm | 18 |  |  |
| 2 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 32 cm | 9 |  |  |
| 3 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X42 cm | 15 |  |  |
| 4 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 52 cm | 9 |  |  |
| 5 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 62- 65 cm | 576 |  |  |
| 6 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 FR X 28 cm | 624 |  |  |
| 7 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 fr x 36- 38 cm | 144 |  |  |
| 8 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 fr x 40-45 cm | 192 |  |  |
| 9 | Kit de Catéter Mahurka de 8 FR X 12 cm | 10 |  |  |
| 10 | Kit de Catéter Mahurka de 8 FR X 13 a 15 cm | 10 |  |  |
| 11 | Kit de Catéter Mahurka de 9 FR X 15 cm | 16 |  |  |
| 12 | Kit de Catéter Mahurka de 10 FR X 15 cm | 10 |  |  |
| 13 | Kit de Catéter Mahurka de 11.5-12 FR X 15 cm | 720 |  |  |
| 14 | Kit de Catéter Mahurka de 11.5-12 FR X 16 cm | 360 |  |  |
| 15 | Kit de Catéter Mahurka de 11.5-12 FR X 20 cm | 360 |  |  |

Este listado de precios debe estar firmado y sellado en cada una de las páginas por el representante legal del ofertante, en papel membretado.

El valor total de la oferta no deberá comprender los impuestos sobre ventas, ya que el IHSS está exento de ellos.

Los precios deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos  decimales

Plan de entrega

Los tiempos de entrega indicados en la columna de Tiempo de Entrega es: Inmediato o hasta 10 días calendarios una vez notificada la adjudicacion.

| PROGRAMACION 1º AÑO |
| --- |
| Item | Descripción | HDE | HRN | Cantidad anual estimada |
|  |  | Mensual | Anual | Mensual | Anual |  |
| 1 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 31 cm |  |  |  | 6 | 6 |
| 2 | Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR X 32 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 3 | Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR X42 cm |  |  |  | 5 | 5 |
| 4 | Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR X 52 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 5 | Kit de Catèter Tenckhoff de 15 FR X 62- 65 cm | 2 | 24 | 13 | 156 | 180 |
| 6 | Kit de Catèter Permacath de 14.5-15 FR X 28 cm | 3 | 36 | 14 | 168 | 204 |
| 7 | Kit de Catèter Permacath de 14.5-15 fr x 36- 38 cm | 1 | 12 | 3 | 36 | 48 |
| 8 | Kit de Catèter Permacath de 14.5-15 fr x 40-45 cm | 3 | 36 | 2 | 24 | 60 |
| 9 | Kit de Catèter Mahurka de 8 FR X 12 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 10 | Kit de Catèter Mahurka de 8 FR X 13 a 15 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 11 | Kit de Catéter Mahurka de 9 FR X 15 cm |  |  |  | 5 | 5 |
| 12 | Kit de Catèter Mahurka de 10 FR X 15 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 13 | Kit de Catèter Mahurka de 11.5-12 FR X 15 cm | 13 | 156 | 5 | 60 | 216 |
| 14 | Kit de Catèter Mahurka de 11.5-12 FR X 16 cm |  |  | 10 | 120 | 120 |
| 15 | Kit de Catèter Mahurka de 11.5-12 FR X 20 cm | 4 | 48 | 5 | 60 | 108 |
|  |  |  |  |  |  | 967 |

| PROGRAMACION 2º AÑO |
| --- |
| Item | Descripción | HDE | HRN | Cantidad anual estimada |
|  |  | Mensual | Anual | Mensual | Anual |  |
| 1 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 31 cm |  |  |  | 6 | 6 |
| 2 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 32 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 3 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X42 cm |  |  |  | 5 | 5 |
| 4 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 52 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 5 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 62- 65 cm | 3 | 36 | 13 | 156 | 192 |
| 6 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 FR X 28 cm | 3 | 36 | 14 | 168 | 204 |
| 7 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 fr x 36- 38 cm | 1 | 12 | 3 | 36 | 48 |
| 8 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 fr x 40-45 cm | 3 | 36 | 2 | 24 | 60 |
| 9 | Kit de Catéter Mahurka de 8 FR X 12 cm |  |  |  | 4 | 4 |
| 10 | Kit de Catéter Mahurka de 8 FR X 13 a 15 cm |  |  |  | 4 | 4 |
| 11 | Kit de Catéter Mahurka de 9 FR X 15 cm |  |  |  | 6 | 6 |
| 12 | Kit de Cateter Mahurka de 10 FR X 15 cm |  |  |  | 4 | 4 |
| 13 | Kit de Cateter Mahurka de 11.5-12 FR X 15 cm | 15 | 180 | 5 | 60 | 240 |
| 14 | Kit de Cateter Mahurka de 11.5-12 FR X 16 cm |  |  | 10 | 120 | 120 |
| 15 | Kit de Cateter Mahurka de 11.5-12 FR X 20 cm | 5 | 60 | 5 | 60 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | 1.019 |

| PROGRAMACION 3º AÑO |
| --- |
| Item | Descripción | HDE | HRN | Cantidad anual estimada |
|  |  | Mensual | Anual | Mensual | Anual |  |
| 1 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 31 cm |  |  |  | 6 | 6 |
| 2 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 32 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 3 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X42 cm |  |  |  | 5 | 5 |
| 4 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 52 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 5 | Kit de Catéter Tenckhoff de 15 FR X 62- 65 cm | 4 | 48 | 13 | 156 | 204 |
| 6 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 FR X 28 cm | 4 | 48 | 14 | 168 | 216 |
| 7 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 fr x 36- 38 cm | 1 | 12 | 3 | 36 | 48 |
| 8 | Kit de Catéter Permacath de 14.5-15 fr x 40-45 cm | 4 | 48 | 2 | 24 | 72 |
| 9 | Kit de Catéter Mahurka de 8 FR X 12 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 10 | Kit de Catéter Mahurka de 8 FR X 13 a 15 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 11 | Kit de Catéter Mahurka de 9 FR X 15 cm |  |  |  | 5 | 5 |
| 12 | Kit de Catéter Mahurka de 10 FR X 15 cm |  |  |  | 3 | 3 |
| 13 | Kit de Catéter Mahurka de 11.5-12 FR X 15 cm | 17 | 204 | 5 | 60 | 264 |
| 14 | Kit de Catéter Mahurka de 11.5-12 FR X 16 cm |  |  | 10 | 120 | 120 |
| 15 | Kit de Catéter Mahurka de 11.5-12 FR X 20 cm | 6 | 72 | 5 | 60 | 132 |
|  |  |  |  |  |  | 1.087 |

FORMULARIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA	/	FIANZA	DE	MANTENIMIENTO	DE	OFERTA	N°

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza   /   Garantía   a   favor  de	, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación

para	la	prestación	del Servicio“			.

###### SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA	De:	Hasta:

BENEFICIARIO:

Todas las garantías deberán incluir textualmente la siguiente cláusula obligatoria.

###### “LA PRESENTE GARANTÍA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPAÑADA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.”

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales,  irrevocables  y  de  realización  automática  y  no  deberán  adicionarse

###### cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

  - Retira su oferta durante el período de validez de la misma.

  - No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

  - Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.

  - Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de		, Municipio de	, a los	del mes de	del año	.

###### SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] [GARANTIA / FIANZA]

DE CUMPLIMIENTO Nº:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación].

###### SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA	De:	Hasta:

BENEFICIARIO:

Todas las garantías deberán incluir textualmente la siguiente cláusula obligatoria.

###### “LA PRESENTE GARANTÍA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPAÑADA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.”

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

- Retira su oferta durante el período de validez de la misma.

- No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

- Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.

- Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de		, Municipio de	, a los	del mes de	del año	.

###### SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION: AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]	.

###### SUMA

[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA	De:	Hasta: 	 BENEFICIARIO:

Todas las garantías deberán incluir textualmente la siguiente cláusula obligatoria.

###### “LA PRESENTE GARANTÍA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPAÑADA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.”

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

- Retira su oferta durante el período de validez de la misma.

- No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

- Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.

- Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de		, Municipio de	, a los	del mes de	del año	.

###### SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Condiciones Generales del Contrato

##### Índice de Cláusulas

- Definiciones	54

- Documentos del Contrato	55

- Fraude y Corrupción	56

- Interpretación	57

- Idioma	58

- Consorcio	59

- Elegibilidad	59

- Notificaciones	60

- Ley aplicable	61

- Solución de controversias	61

- Alcance de los suministros	61

- Entrega y documentos	61

- Responsabilidades del Proveedor	61

- Precio del Contrato	61

- Condiciones de Pago	61

- Impuestos y derechos	62

- Garantía Cumplimiento	62

- Derechos de Autor	63

- Confidencialidad de la Información	63

- Subcontratación	64

- Especificaciones y Normas	65

- Embalaje y Documentos	65

- Seguros	66

- Transporte	66

- Inspecciones y Pruebas	66

- Liquidación por Daños y Perjuicios	67

- Garantía de los Bienes	68

- Indemnización por Derechos de Patente	69

- Limitación de Responsabilidad	70

- Cambio en las Leyes y Regulaciones	71

- Fuerza Mayor	71

- Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato	72

- Prórroga de los Plazos….	72

- Terminación	73

- Cesión	76

Condiciones Generales del Contrato

- Definiciones	1.1.	Las	siguientes	palabras	y	expresiones	tendrán	los

significados que aquí se les asigna:

  - “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC.

  - “Contrato” significa el Contrato celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia.

  - “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier enmienda.

  - “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

  - “Día” significa día calendario.

  - “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.

  - “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato.

  - “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.

- “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las CEC.

- “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte, seguro, instalación, puesta en servicio,

###### Documentos del Contrato

capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.

- “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato.

- “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.

- “Proveedor” significa la persona natural, jurídica cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Contrato.

2.1	S ujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Contrato deberá leerse de manera integral.

###### Fraude y

Corrupción

  - El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.

  - El Comprador, así como cualquier instancia de control del Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Comprador, o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el Proveedor y sus subcontratistas deberán: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por un período de tres (5) años luego de

terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes del Proveedor y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Proveedor o cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Proveedor o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación.

  - Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de	Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.

| 4. Interpretación | 4.1 | Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y |
| --- | --- | --- |
|  | 4.2 | viceversa. Incoterms |

    - El significado de cualquier término comercial, así como

los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

    - El término DDP, DPA y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por lo establecido en la edición vigente de los Incoterms especificada en la CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

  - Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o

verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

  - Enmienda

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

  - Limitación de Dispensas

    - Sujeto a lo indicado en la Sub cláusula 4.5(b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

    - Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

  - Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

- Idioma	5.l  Contrato,  así  como  toda  la  correspondencia  y  documentos

relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el

Comprador, deberán ser escritos en español. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes

pertinentes al español y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor.

- Consorcio	6.1  Si  el  Proveedor  es  un  Consorcio,  todas  las  partes  que  lo

conforman  deberán  ser  mancomunada  y  solidariamente

responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

- Elegibilidad	7.1  El  Proveedor  y  sus  Subcontratistas  deberán  tener  plena

capacidad de ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna

de las circunstancias siguientes:

  - Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

  - Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

  - Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

  - Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la

sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

  - Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo  de afinidad  de cualquiera de los  funcionarios  o

|  |  | empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; |
| --- | --- | --- |
|  | (f) | Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren |
|  |  | influencia por razón de sus cargos o participaren directa o |
|  |  | indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de |
|  |  | Selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también |
|  |  | a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, |
|  |  | personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro |
|  |  | del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de |
|  |  | los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral |
|  |  | anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de |
|  |  | dirección o de representación personas con esos mismos |
|  |  | grados de relación o de parentesco; |
|  | (g) | Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber |
|  |  | participado en la preparación de las especificaciones, planos, |
|  |  | diseños o términos de referencia, excepto en actividades de |
|  |  | supervisión de construcción; e, |
|  | (h) | Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas |
|  |  | o tener vigente sanción de suspensión para participar en |
|  |  | procedimientos de contratación administrativa. |
| 8. Notificaciones | 8.1 | Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección |
|  |  | indicada en las CEC. El término “por escrito” significa |
|  |  | comunicación en forma escrita con prueba de recibo. |
|  | 8.2 | Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la |
|  |  | fecha de entrega y la fecha de la notificación. |

- Ley aplicable	9.1	El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes

Hondureñas.

###### Solución de controversias

- Alcance de los suministros

- Entrega y documentos

- Responsabilidad s del Proveedor

- Precio del Contrato

- Condiciones de Pago

  - El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

  - Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el Comprador, deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante.

  - Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos.

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Sub cláusula 32.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de los documentos que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC.

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.

  - El precio del Contrato se pagará según se establece en las

CEC.

  - La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de documentación de soporte que

###### Impuestos y derechos

describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

  - El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (45) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado.

  - Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta.

  - Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interés establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.

  - El Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador.

  - El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.

###### Garantía Cumplimiento

  - El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato.

  - Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier

pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.

  - Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.

  - La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en  tres

(3) meses la fecha prevista de culminación de la entrega de los bienes.

  - Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC, el Proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de los bienes suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.

###### Derechos de Autor

- Confidencialidad de la Información

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros	materiales conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

  - El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas  un

compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.

  - El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo, el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.

  - La obligación de las partes de conformidad con las Sub cláusulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:

    - el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;

    - actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

    - puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o

    - que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.

  - Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

  - Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

- Subcontratación	20.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los

subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los

hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o posteriores, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades Contraídas en virtud del Contrato.

###### Especificaciones y Normas

- Embalaje y Documentos

20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

  - Especificaciones Técnicas y Planos

    - Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.

    - El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo.

    - Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.

  - El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

  - El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro

requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador.

- Seguros	23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes

suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC.

- Transporte	24.1  A  menos  que  se  disponga  otra  cosa  en  las  CEC,  la

responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes

se regirá por los Incoterms indicados.

###### Inspecciones y Pruebas

  - El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.

  - Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en Honduras. De conformidad con la Sub cláusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se les proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.

  - El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Sub cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

  - Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones,		notificará	oportunamente	al	Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera  parte,  si  corresponde,  o  del  fabricante  cualquier permiso	o	consentimiento	necesario	para	permitir	al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté dispuesto.

###### Liquidación por Daños y Perjuicios

  - El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

  - El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

  - El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las

pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Sub cláusula 25.4 de las CGC.

  - El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Sub cláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados o de

###### Garantía de los Bienes

los servicios no prestados establecido en las CEC por cada día de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC.

  - El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.

  - De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

  - Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen.

  - El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

  - Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.

  - Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable,podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros

###### Indemnización por Derechos de Patente

derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

  - El Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos,	acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

    - la instalación de los bienes por el Proveedor o el usode los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y

    - la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resulte del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

  - Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Sub cláusula 28.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

  - Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en

###### Limitación de Responsabilidad

su propio nombre. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por las costas procesales en que hubiera incurrido.

  - El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

  - El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por	cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo.

  - Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,

    - el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y

    - la	responsabilidad	total	del	Proveedor	frente	al Comprador,  ya  sea  contractual,  de  agravio  o  de  otra índole,   no   podrá   exceder   el   Precio   del   Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará  a  los  costos  provenientes  de  la  reparación  o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por las transgresiones de patente.

###### Cambio en las Leyes y Regulaciones

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar de Honduras donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante, lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.

- Fuerza Mayor	31.1	El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de

Cumplimiento,   liquidación   por   daños   y   perjuicios   o

terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

  - Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

  - Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor Existente.

###### Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato

- Prórroga de los Plazos

  - El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:

    - planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador;

    - la forma de embarque o de embalaje;

    - el lugar de entrega, y/o

    - los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

  - Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.

  - Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.

  - Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

  - Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la

situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.

  - Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Sub cláusula

33.1 de las CGC.

- Terminación	34.1 Terminación por Incumplimiento

- El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber

en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:

  - si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC; o

  - Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o

  - Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC; o

  - La disolución de la sociedad mercantil Proveedora, salvo en los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera expresa al Comprador su autorización para la continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. El Comprador podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna; o

  - La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías

a cargo del Proveedor dentro de los plazos correspondientes;

- En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

  - Terminación por Insolvencia

    - El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante comunicación por escrito al Proveedor en caso de la declaración de quiebra, disminución en los ingresos percibidos o su comprobada incapacidad financiera. Igual sucederá en caso de recorte presupuestarios de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a	los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, lo anterior en cumplimiento del Artículo 70 del Decreto N°171-2019 que contiene el Presupuesto de Ingresos de La Administración Pública para el año 2020, publicado el 31 de diciembre de 2019, en la Gaceta Diario Oficial de la República.

  - Terminación por Conveniencia.

    - El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.

    - Los  bienes  que  ya  estén  fabricados  y  listos  para

embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones:

      - que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o

      - que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

  - El Comprador podrá terminar el Contrato también en caso de muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será potestativa del Comprador sin que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario.

  - El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes.

- Cesión	35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o

parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

## Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

[El Comprador seleccionará la redacción que corresponda utilizando los ejemplos indicados a continuación u otra redacción aceptable y suprimirá el texto en letra cursiva]

| CGC 1.1(i) | El comprador es: IHSS |
| --- | --- |
| CGC 1.1(a) | El lugar y nombre del Proyecto es “Adquisición de insumos de Nefrología para el IHSS. |
| CGC 4.2 (b) | La versión de la edición de los Incoterms será: no aplica |
| CGC 8.1 | Para notificaciones, la dirección del Comprador será: Atención: Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino del IHSS Bo. Abajo, Edificio Administrativo del IHSS, 10 piso, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: 2222-8412 |
| CGC 10.3 | Agotada la vía administrativa, las controversias que generen los actos administrativos, se presentaran ante los Tribunales de Justicia de Francisco Morazán, para lo cual se requerirá resolución de autorización por parte de la Comisión Interventora del IHSS. |
| CGC 12.1 | Forma, Lugar de Entrega y Recepción: Los bienes por adquirirse sobre la base de esta licitación tienen que ser entregados nuevos y en perfecto estado a satisfacción del IHSS. Almacén de cada hospital será la responsable para la recepción de los bienes que se adquieran y certificar que la Entrega es conforme a lo requerido en estas bases, a lo establecido en el contrato y a los intereses del IHSS. |

|  | Cuando por cualquier causa le sean rechazados, los insumos que presenten para su recepción, el contratista deberá reponerlos en las cantidades que correspondan y conforme a las especificaciones técnicas exigidas en un plazo no mayor a diez (10) días calendario posteriores a la fecha en que almacén de cada hospital comunique por escrito el rechazo de los mismos, de no suceder así, se aplicará lo dispuesto en estas bases de licitación. El oferente deberá contemplar que para la entrega del suministro y la instalación, deberá incluir los siguientes servicios: Entregar el suministro en el lugar de destino Final establecido en estas bases. Incluir personal para carga y descarga en el lugar de Recepción establecido. Proveer las herramientas necesarias para la carga, descarga los suministros. Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: Factura original del Proveedor, Copia del Contrato. Copia de Comprobante de entrega Copia de garantía de cumplimiento Copia de la Garantía de Calidad. Si el Comprador no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. |
| --- | --- |
| CGC 15.1 | Modelo de disposición: Los pagos se realizarán en Lempiras conforme a la recepción de los bienes instalados y demás documentación correspondiente. |
| CGC 15.5 | El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor: No aplica |
| CGC 17.3 | Se requerirá” una Garantía de Cumplimiento Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, del 15% del monto total del contrato; ésta deberá presentarse en la forma de: fianza o garantía bancarias |

|  | emitidas por una institución debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cheque Certificado, Vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto de la recepción de los bienes Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá estar denominada en lempiras |
| --- | --- |
| CGC 17.5 | Se requerirá” la presentación de una Garantía de Calidad, del 5% del monto total de cada entrega, vigente por un año a partir de la fecha del comprobante de entrega [Si se requiere una Garantía de calidad, inserte: “el tiempo de vigencia de la Garantía de Calidad deberá ser: un año. |
| CGC 25.1 | Si Aplica |
| CGC 26.1 | El valor de la liquidación por daños y perjuicios será en concepto de multa 0.36 % por cada día de atraso en la entrega, según cantidades solicitadas. Si la demora no justificada diera lugar a que el total cobrado por la multa aquí establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor parcial de este contrato “EL INSTITUTO”, podrá considerar la resolución total del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte. |

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE NEFROLOGIA PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA SOCIEDAD

Nosotros RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, Doctor en Química y Farmacia, hondureño con Tarjeta de Identidad Nº0801-1944-02465 y de este domicilio, actuando en mi condición de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entidad con Personería Jurídica creada mediante Decreto Legislativo Nº140 de fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolución IHSS Nº01/20-01-2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comisión Interventora del IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo Nº PCM-011-2014 de fecha 15 de Enero de 2014; publicado el 17 de enero de 2014 en la Gaceta, Diario Oficial de la Repúblicas, con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, con R.T.N. Nº08019003249605, quien para los efectos de este Contrato se denominará “EL INSTITUTO”   y  por   otra  parte    XX  hondureño,  mayor	de   edad,	,

y de este domicilio con dirección en XXX_, con número de celular

, y correo electrónico, XXX actuando en su calidad de Gerente General y Representante Legal de  la SOCIEDAD	., según consta en poder de administración otorgado a su favor mediante Instrumento Público número

del	de		de		, ante los oficios del notario	.; inscrito  bajo el tomo		,  numero  del  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble		y Mercantil  de		;  RTN No		en adelante denominado “EL CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos, el presente CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE NEFROLOGIA PARA EL IHSS CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE  SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)” Y LA SOCIEDAD…… el cual se

regirá de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO; manifiesta

“EL            INSTITUTO”            que            mediante            Resolución                                      Nº

del de	de	, La Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

derivado de la Licitación Pública Nacional N° LPN-006-2020, adjudicó las siguientes cantidades estimadas: SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; el valor estimado de todos los bienes a suministrar por “EL CONTRATISTA”, identificados en la cláusula anterior, asciende a la suma de xxxxxxxx_LEMPIRAS EXACTOS (L	) . El valor del contrato será pagado en Lempiras, con recursos propios disponibles en el Reglón XX del presupuesto del “INSTITUTO” para el año fiscal de 2021 para el primer año. Se harán pagos parciales en moneda nacional (Lempiras). El proveedor requerirá el pago al “INSTITUTO” y adjuntará a la solicitud, copia de contrato, la factura a nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social, acta de recepción provisional de los bienes recibidos y copia garantía de cumplimiento y de calidad, por cada entrega realizada. TERCERA: PRECIO A QUE SE SUJETA EL CONTRATO; el precio o valor del contrato incluido en la Cláusula Segunda permanecerá fijo durante el período de validez del contrato y no será sujeto a variación alguna, solo en aquellos casos en que favorezcan al “INSTITUTO”. CUARTA: PAGO DE IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS; todos los pagos que sea necesario efectuar en conceptos de impuestos y derechos o cualquier otro tipo de impuestos o gravamen de los materiales o productos ocasionados para los suministros contratados, correrán a cuenta de “EL CONTRATISTA” sin ninguna responsabilidad pecuniaria para el “INSTITUTO”; QUINTA: PLAZO DE ENTREGA; “EL CONTRATISTA” se compromete a entregar a satisfacción del “INSTITUTO” los bienes objeto del contrato según cantidades en requisición presentada, iniciando las entregas de los bienes conforme plan de entregas y cantidades estimadas en las bases de licitación y la oferta presentada. SEXTA: REEMPLAZO DE SUMINISTROS DEFECTUOSOS; los defectos en los bienes serán cubiertos por “EL CONTRATISTA”, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”, en caso de que los suministros no se hallen en estado de ser recibidos, por defectos o averías visibles, o cualquier otra razón calificada se hará constar esta circunstancia en el Acta de recepción provisional parcial, pudiendo “EL INSTITUTO”, conceder hasta un término de 10 días calendario a partir de su notificación, para que proceda al reemplazo de los suministros defectuosos, o en su caso, para que proceda a una nueva entrega . Si el cumplimiento en la entrega es satisfactorio. “EL INSTITUTO” a través del almacén central de cada hospital se extenderá al proveedor el Acta de Recepción indicando en ella, que el suministro ha sido entregado a entera satisfacción de conformidad a la calidad y especificaciones técnicas solicitadas. Una vez realizada la reposición o reemplazo, el INSTITUTO, extenderá el acta de recepción definitiva. SEPTIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO; diez días calendarios después de la suscripción del contrato y con el objeto de asegurar al “EL INSTITUTO”, el cumplimiento de todos los plazos, condiciones y obligaciones de cualquier tipo, especificadas o producto de este contrato, “EL CONTRATISTA” constituirá a favor de “EL INSTITUTO”, una Garantía de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de  este contrato, vigente 3 meses adicionales después del plazo previsto para la entrega total de los productos para el primer año. La no presentación de la garantía solicitada en esta cláusula, dará lugar a la resolución del contrato sin derivar responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”. La garantía de cumplimiento será devuelta por “EL INSTITUTO”, a más tardar dentro de los noventa (90) días calendario siguiente a la fecha en que “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. OCTAVA: GARANTIA DE CALIDAD; para garantizar la calidad de los bienes a suministrar, una vez que se haya efectuado la recepción total de los suministros “EL CONTRATISTA” deberá sustituir parcialmente la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de los bienes descrito en la Cláusula Primera de este contrato “equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la entrega, con una vigencia mínima de un (1) año, esta garantía debe ser expedida a nombre el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), en moneda nacional y consistirá en una Garantía Bancaria o fianza expedida por el sistema bancario nacional de este país. La no presentación de esta garantía en el plazo especificado en esta Cláusula dará lugar a la resolución del contrato sin derivar responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO” y a ejecutar la garantía de cumplimiento. La garantía de calidad será devuelta por “EL INSTITUTO”, una vez cumplido el plazo de un año. En caso de descubrir, durante el período de garantía que los suministros recibidos presentan defectos, “EL CONTRATISTA” deberán cambiarlos siguiendo el procedimiento establecido en las CLAUSULA SEXTA, presentando la Administración del área solicitante el informe del reclamo correspondiente, a la Gerencia Administrativa y a la Subgerencia    de    Suministros    Materiales    y   Compras,    quienes    deberán    remitirlo    al  CONTRATISTA y si dicho reclamo no es atendido de conformidad en el plazo señalado, “EL INSTITUTO”, podrá proceder a ejecutar la garantía de calidad a que se refiere esta cláusula. NOVENA: CLAUSULA OBLIGATORIA DE LAS GARANTIAS; todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTÍA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPAÑADA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA        DE        LOS        TRIBUNALES         DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.” A las garantías no deberán adicionarles cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. DECIMA: ERRORES Y OMISIONES  EN  LA  OFERTA O EN LOS BIENES OBJETOS  DE  ESTE CONTRATO; los errores contenidos en la oferta y otros documentos presentados por “EL CONTRATISTA” y que se incorporen al contrato, correrán por cuenta y riesgo de este, independientemente de cualquiera de las garantías mencionadas en este contrato y sin perjuicio de cualquier otro derecho que “EL INSTITUTO”, pueda tener o usar para remediar la falta; “DECIMA PRIMERA: CESION DEL CONTRATO O SUB-CONTRATACION; Los derechos derivados de este contrato no podrán ser cedidos a terceros.     DECIMA      SEGUNDA:      CLAUSULA      DE SANCION    POR INCUMPLIMIENTO; en caso de demoras no justificadas en la entrega de los bienes objeto del presente contrato, descritos en las cláusulas PRIMERA, “EL CONTRATISTA” pagará a “EL INSTITUTO” en concepto de multa 0.36 % por cada día de atraso en el cumplimiento de las entregas del suministro, según requisicion presentada, porcentaje que puede variar, según lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, vigente. No se deberá entender como retraso en la entrega si los bienes son devueltos por defectos o errores. Si la demora no justificada diera lugar a que el total cobrado por la multa aquí establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor parcial de este contrato “EL INSTITUTO”, podrá considerar la resolución total del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, sin  incurrir  por  esto  en  ninguna  responsabilidad  de su parte. “EL INSTITUTO” no pagará bonificación alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo previsto. DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES; “EL CONTRATISTA”asume en forma directa y exclusiva, en su condición de patrono, todas las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal que asigne a las labores de entrega de los bienes y cualquier otro personal relacionado con el cumplimiento del presente contrato, relevando completamente a “EL INSTITUTO” de toda responsabilidad al respecto, incluso en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. DECIMA QUINTA: MODIFICACIÓN; el presente Contrato podrá ser modificado dentro de los límites previstos en los Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado, mediante las suscripción de un Adendum en las mismas condiciones que el presente contrato. DECIMA SEXTA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO; el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas, la falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes, la disolución de la sociedad mercantil contratista, la declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad financiera, los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución, el incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro (4) meses, el mutuo acuerdo de las partes, igual sucederá en caso de recorte presupuestarios de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, lo anterior, en cumplimiento a lo emanado en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año 2021, son causas de resolución de este contrato, DECIMA  SEPTIMA:  FUERZA  MAYOR  O  CASO  FORTUITO;  Para  los  efectos  del presente contrato se considera como caso revoluciones, motines, desorden social, naufragio o incendio. DECIMA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO; El presente contrato entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente a la notificación de adjudicación y la posterior suscripción y terminará por el cumplimiento normal de la entrega de los bienes de acuerdo al plan de entregas de cantidades estimadas ofertadas y aceptado. DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE ESTE CONTRATO; forman parte de este CONTRATO: Aviso de Licitación para participar en esta licitación, las bases de la Licitación Pública Nacional Nº LPN-005-2021, incluyendo las aclaraciones a la mismas emitidas por “LA CONTRATANTE” o remitidas por “EL CONTRATISTA”, la oferta técnica revisada, la oferta económica, así como cualquier otros documentos que se anexe a este contrato por mutuo acuerdo de las partes. VIGÉSIMA: NORMAS SUPLETORIAS APLICABLES; en lo no previsto en el presente contrato, serán aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Orgánica de Presupuesto y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República año 2021 y su Reglamento, demás leyes vigentes en Honduras que guardan relación con los procesos de contratación del Estado. Asimismo, en cumplimiento del Decreto N° 182-2020 que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, para el año 2021, se transcribe el Artículo 78 del mismo que textualmente indica: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. Lo dispuesto en este Artículo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebren en el sector público. En cumplimiento del numeral Primero del Acuerdo SE-037-2013 publicado el 23 de agosto de 2013, en el Diario Oficial La Gaceta, se establece VIGESIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTYAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la república, así como los valores: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRESION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS   A  DARINFORMACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA, 2) Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia; 3) Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actúa debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten  sugieran o demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes, y uno y varios terceros, realizados con el propósito de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar de forma inapropiada las acciones de la otra parte; 4) Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros, a la otra parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente , imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato; 5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos; 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra; 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:a) De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele; ii) A la aplicación al trabajador ejecutivo representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula de las sanciones o medidas disciplinarias derivados del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. B. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación; ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las qué hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato firmado voluntariamente para constancia.”.  VIGÉSIMA  SEGUNDA:  JURISDICCION  Y  COMPETENCIA;  para  la solución de cualquier situación controvertida derivada de este contrato y que no pudiera arreglarse conciliatoriamente, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia de Francisco Morazán. En fe de lo cual y para constancia, ambas partes suscribimos este contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ----------- días del mes de -  ------ del año dos mil  veinte.

###### Dr. Richard Zablah	XX

Director Ejecutivo	Representante Legal

Nota:

Si así lo considerase el IHSS, éste modelo de contrato podrá ser ajustado al momento de definirse la Adjudicación

CUADRO DE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Licitación Pública Nacional N° LPN-005-2021

ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

OFERENTE:

FECHA:

| N° | Código del producto de fabricante | Nombre Genérico | UP | Concentración | Tipo de envase | Cantidad De Muestras | Literatura | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nombre y Firma del Representante Legal de la	Nombre y Firma del Representante del Empresa		IHSS

###### AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA  PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

N° LPN-005-2021

El Instituto Hondureño de Seguridad Social, invita a las empresas interesadas en participar en La Licitación Pública Nacional N° LPN-005-2021 a presentar ofertas selladas para La Adquisición de Insumos para Nefrología para El Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS)

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios del IHSS. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados deberán adquirir los documentos de la presente licitación mediante solicitud por escrito en La Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir del día XXXXXXXXXXX, previo al pago de Trescientos Lempiras Exactos (L.300.00), cantidad no reembolsable, mismos que deberán ser cancelados en la Tesorería del IHSS, ubicada en el sexto piso. Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn) y en el portal de Transparencia del IHSS (www.portalunico.iaip.gob.hn) Para consultas o información dirigirse por escrito a la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras por lo menos 15 días calendario antes de la fecha límite para  la presentación de las ofertas.

Las ofertas deberán ser presentadas en el Lobby del Edificio Administrativo, primer piso, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.,C.A. hasta las 10:00 a.m. del día XXXXXXXXXXXXXXXXX y ese mismo día a las 10:15 a.m. se celebrará en audiencia pública la apertura de las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona autorizada por el oferente que acredite su condición mediante carta, firmada por el representante legal de la Sociedad Mercantil, igualmente en presencia de los representantes del Instituto Hondureño se Seguridad Social, (IHSS) nombrados al efecto. Las ofertas que se presenten fuera del plazo señalado serán rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de Una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el dos por ciento (2%) del monto total de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., febrero de 2021

Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo  Interino

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Página 93